## Information
PROFIL ENVIRONNEMENTAL PRODUIT
Outil d'aide à l'usage des règles d'extrapolation
Pompe à chaleur air/eau
ALEZIO S
Document de référence
PEP individuel certifié PEP ECO Passeport
|  | N° d’enregistrement : | DDTH-00010-V01.01-FR
|  | Conforme à la norme ISO 14025 : | 2010 déclarations environnementales de type III
|  | Règles de rédaction : | PCR-ed3-FR-2015 04 02
|  | Complété par : | PSR-0013-ed2.0-FR2019 12 06
|  | Information et référentiels : | www.pep-ecopassport.org
Unité à l'échelle de l'équipement
Pompe à chaleur air/eau d'une puissance de XX kW assurant la fonction de fournir de la chaleur à un logement individuel pour une durée de vie de référence de 17 ans
Publication
2020-08-01
Contact
PEP@BDRThermea.fr
www.dedietrich-thermique.fr

## Impact Echelle Equipement
IMPACT A L'ECHELLE DE L'EQUIPEMENT
| Choix du produit : | Alezio S 16 TR/ET | [12 empty] | 1 | Nom | Alezio S 4.5 MR/H | Alezio S 4.5 MR/EM | Alezio S 6 MR/H | Alezio S 6 MR/EM | Alezio S 8 MR/H | Alezio S 8 MR/EM | Alezio S 11 MR/H | Alezio S 11 MR/EM | Alezio S 11 TR/H | Alezio S 11 TR/ET | Alezio S 16 MR/H | Alezio S 16 MR/EM | Alezio S 16 TR/H | Alezio S 16 TR/ET
[15 empty] | 2 | REFERENCE PRODUIT | 7746777 | 7746790 | 7746791 | 7746792 | 7746793 | 7746794 | 7746795 | 7746796 | 7746797 | 7746798 | 7746799 | 7746800 | 7746801 | 7746802
| REFERENCE PRODUIT | 7746802 | [12 empty] | 3 | CHARGE NOMINALE EN MODE CHAUD - kW (1) | 3.9 | 3.9 | 3.6 | 3.6 | 5.6 | 5.6 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 8.8
| CHARGE NOMINALE EN MODE CHAUD - kW (1) | 8.8 | [12 empty] | 4 | MASSE DU PRODUIT -HORS EMBALLLAGE - KG (2) | 92.83 | 92.23 | 77.63 | 77.03 | 110.83 | 110.23 | 154.03 | 153.43 | 167.03 | 166.43 | 153.83 | 153.23 | 164.13 | 164.13
| MASSE DU PRODUIT -HORS EMBALLLAGE - KG (2) | 164.13 | [12 empty] | 5 | MASSE DE L'EMBALLAGE - KG (2) | 12.64 | 12.64 | 11.84 | 11.84 | 13.64 | 13.64 | 12.84 | 12.84 | 12.84 | 12.84 | 12.84 | 12.84 | 12.84 | 12.84
| MASSE DE L'EMBALLAGE - KG (2) | 12.84 | [12 empty] | 6 | CONSOMMATION TOTALE | 40051.4035 | 40051.4035 | 36228.9971 | 36228.9971 | 59782.1277 | 59782.1277 | 69146.4375 | 69146.4375 | 69146.4375 | 69146.4375 | 99701.1613 | 99701.1613 | 99701.1613 | 99701.1613
| CONSOMMATION TOTALE | 99701.1613 | [12 empty] | 7
(1) Charge nominal de l’appareil (Pdesign) en mode chauffage pour un fonctionnement de 2066 heures | [14 empty] | 8
(2) Les masses indiquées correspondent aux masses modélisées dans le cadre du PEP, et peuvent présenter de légères variations avec les masses indiquées dans les documentations techniques des produits, du fait des hypothèses ayant été prises pour l’étude. | [14 empty] | 9
10
11
12
13
14
| Fabrication (A1-A3) | 1.9913 | [12 empty] | 15 | ETAPES | COEFFICIENTS | COEFFICIENTS | COEFFICIENTS | COEFFICIENTS | COEFFICIENTS | COEFFICIENTS | COEFFICIENTS | COEFFICIENTS | COEFFICIENTS | COEFFICIENTS | COEFFICIENTS | COEFFICIENTS | COEFFICIENTS | COEFFICIENTS
| Distribution (A4) | 1.9913 | [12 empty] | 16 | Fabrication (A1-A3) | 1.1868 | 1.18 | 1.0068 | 1 | 1.4006 | 1.3938 | 1.8777 | 1.8709 | 2.024 | 2.0172 | 1.8754 | 1.8687 | 1.9913 | 1.9913
Coefficients | Installation (A5) | 1.0845 | [12 empty] | 17 | Distribution (A4) | 1.1868 | 1.18 | 1.0068 | 1 | 1.4006 | 1.3938 | 1.8777 | 1.8709 | 2.024 | 2.0172 | 1.8754 | 1.8687 | 1.9913 | 1.9913
| Utilisation (B1 - B7, hors B2) | 2.752 | [12 empty] | 18 | Installation (A5) | 1.0676 | 1.0676 | 1 | 1 | 1.152 | 1.152 | 1.0845 | 1.0845 | 1.0845 | 1.0845 | 1.0845 | 1.0845 | 1.0845 | 1.0845
| Utilisation (B2) | 1 | [12 empty] | 19 | Utilisation (B1 - B7, hors B2) | 1.1055 | 1.1055 | 1 | 1 | 1.6501 | 1.6501 | 1.9086 | 1.9086 | 1.9086 | 1.9086 | 2.752 | 2.752 | 2.752 | 2.752
| Fin de vie (C1-C4) | 2.1307 | [12 empty] | 20 | Utilisation (B2) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
[15 empty] | 21 | Fin de vie (C1-C4) | 1.2051 | 1.1973 | 1.0078 | 1 | 1.4388 | 1.431 | 1.9996 | 1.9918 | 2.1684 | 2.1606 | 1.997 | 1.9892 | 2.1307 | 2.1307
| UNITE | TOTAL | FABRICATION | DISTRIBUTION | INSTALLATION | UTILISATION | FIN DE VIE | B1 | B2 | B3 | B4 | B5 | B6 | B7 |  |  |  | Total | Fabrication A1-A3 | Distribution A4 | Installation A5 | Utilisation B1-B7 | Fin de vie C1-C4 | Utilisation B1 | Utilisation B2 | Utilisation B3 | Utilisation B4 | Utilisation B5 | Utilisation B6 | Utilisation B7
Réchauffement climatique | kg.equivalent.CO2 | 15389.3565 | 1316.9487 | 8.807 | 37.807 | 13371.9359 | 653.8579 | 2288.3291 | 240.755 | 0 | 0 | 0 | 10842.8518 | 0 |  | Réchauffement climatique | kg.equivalent.CO2 | 6019.8046 | 661.3394 | 4.4227 | 34.8625 | 5012.3094 | 306.8706 | 831.5236 | 240.755 | 0 | 0 | 0 | 3940.0308 | 0
Appauvrissement de la couche d’ozone | kg.equivalent.CFC-11 | 0.015774 | 0.00011499 | 1.7845e-08 | 3.1228e-06 | 0.015656 | 1.4464e-07 | 1.8449e-07 | 0.00016025 | 0 | 0 | 0 | 0.015495 | 0 |  | Appauvrissement de la couche d’ozone | kg.equivalent.CFC-11 | 0.0058516 | 5.7746e-05 | 8.9612e-09 | 2.8796e-06 | 0.0057909 | 6.7883e-08 | 6.7039e-08 | 0.00016025 | 0 | 0 | 0 | 0.0056306 | 0
Acidification des sols et de l’eau | kg.equivalent.SO2 | 44.1548 | 3.1595 | 0.039576 | 0.08181 | 40.8513 | 0.022558 | 0.0019356 | 0.52521 | 0 | 0 | 0 | 40.3242 | 0 |  | Acidification des sols et de l’eau | kg.equivalent.SO2 | 16.8713 | 1.5866 | 0.019874 | 0.075439 | 15.1787 | 0.010587 | 0.00070335 | 0.52521 | 0 | 0 | 0 | 14.6528 | 0
Eutrophisation | kg.equivalent.P04 3- | 4.6029 | 0.63876 | 0.0090947 | 0.074737 | 3.82 | 0.060324 | 0.00055003 | 0.14321 | 0 | 0 | 0 | 3.6762 | 0 |  | Eutrophisation | kg.equivalent.P04 3- | 1.9018 | 0.32077 | 0.0045672 | 0.068917 | 1.4793 | 0.028312 | 0.00019987 | 0.14321 | 0 | 0 | 0 | 1.3359 | 0
Formation d’ozone photochimique | kg.equivalent.C2H4 | 2.9419 | 0.2987 | 0.0028122 | 0.010402 | 2.6283 | 0.0016807 | 0.00033721 | 0.29411 | 0 | 0 | 0 | 2.3339 | 0 |  | Formation d’ozone photochimique | kg.equivalent.C2H4 | 1.3041 | 0.15 | 0.0014122 | 0.0095923 | 1.1423 | 0.00078881 | 0.00012253 | 0.29411 | 0 | 0 | 0 | 0.84808 | 0
Epuisement des ressources abiotiques – éléments | kg.equivalent.Sb | 0.13671 | 0.13132 | 3.5252e-07 | 9.6545e-05 | 0.0052905 | 1.6469e-07 | 1.1735e-07 | 9.8952e-08 | 0 | 0 | 0 | 0.0052902 | 0 |  | Epuisement des ressources abiotiques – éléments | kg.equivalent.Sb | 0.067959 | 0.065947 | 1.7703e-07 | 8.9026e-05 | 0.0019225 | 7.7291e-08 | 4.2643e-08 | 9.8952e-08 | 0 | 0 | 0 | 0.0019223 | 0
Epuisement des ressources abiotiques – combustibles fossiles | MJ | 140051.5759 | 11943.7852 | 123.7592 | 313.827 | 127637.7296 | 32.4748 | 64.1766 | 2901.4327 | 0 | 0 | 0 | 124672.1203 | 0 |  | Epuisement des ressources abiotiques – combustibles fossiles | MJ | 54592.2464 | 5997.8764 | 62.1488 | 289.3857 | 48227.5943 | 15.2412 | 23.3202 | 2901.4327 | 0 | 0 | 0 | 45302.8413 | 0
Pollution de l’eau | m3 | 699299.097 | 106722.8689 | 1448.6222 | 4253.0348 | 582452.9713 | 4421.5998 | 120.1635 | 33505.885 | 0 | 0 | 0 | 548826.9227 | 0 |  | Pollution de l’eau | m3 | 293298.0493 | 53593.6111 | 727.4626 | 3921.8016 | 232980.0151 | 2075.1589 | 43.6645 | 33505.885 | 0 | 0 | 0 | 199430.4655 | 0
Pollution de l’air | m3 | 744063.5963 | 175968.7132 | 361.0886 | 3494.6503 | 539999.9839 | 24239.1603 | 86656.2436 | 91990.7506 | 0 | 0 | 0 | 361352.9896 | 0 |  | Pollution de l’air | m3 | 357933.4868 | 88367.1783 | 181.3299 | 3222.4813 | 254786.4996 | 11375.9978 | 31488.7887 | 91990.7506 | 0 | 0 | 0 | 131306.9603 | 0
Utilisation de l’énergie primaire renouvelable (énergie matière exclue) | MJ | 71922.7133 | 206.1848 | 0.16599 | -6.025 | 71721.9901 | 0.39749 | 0.003266 | 0.041403 | 0 | 0 | 0 | 71721.9454 | 0 |  | Utilisation de l’énergie primaire renouvelable, à l’exclusion des ressources d’énergie primaire renouvelables utilisées comme matières premières | MJ | 26160.3226 | 103.541 | 0.083356 | -5.5558 | 26062.0676 | 0.18655 | 0.0011868 | 0.041403 | 0 | 0 | 0 | 26062.025 | 0
Utilisation des ressources d’énergie primaire renouvelables utilisées en tant que matières premières | MJ | 374.1366 | 355.6899 | 0 | 18.4467 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Utilisation des ressources d’énergie primaire renouvelables utilisées en tant que matières premières | MJ | 195.6288 | 178.6188 | 0 | 17.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Utilisation totale des ressources d’énergie primaire renouvelables(MJ) | MJ | 72296.8499 | 561.8748 | 0.16599 | 12.4216 | 71721.9901 | 0.39749 | 0.003266 | 0.041403 | 0 | 0 | 0 | 71721.9454 | 0 |  | Utilisation totale des ressources d’énergie primaire renouvelables(MJ) | MJ | 26355.9514 | 282.1598 | 0.083356 | 11.4542 | 26062.0676 | 0.18655 | 0.0011868 | 0.041403 | 0 | 0 | 0 | 26062.025 | 0
Utilisation de l’énergie primaire non renouvelable (énergie matière exclue) | MJ | 948004.6726 | 25897.7706 | 124.3871 | 1432.2257 | 920512.5658 | 37.7235 | 20.8532 | 2922.5316 | 0 | 0 | 0 | 917569.181 | 0 |  | Utilisation de l’énergie primaire non renouvelable, à l’exclusion des ressources d’énergie primaire renouvelables utilisées comme matières premières | MJ | 350758.6934 | 13005.2262 | 62.4641 | 1320.6816 | 336352.617 | 17.7045 | 7.5775 | 2922.5316 | 0 | 0 | 0 | 333422.5078 | 0
Utilisation des ressources d’énergie primaire non renouvelables utilisées en tant que matières premières | MJ | 1060.6125 | 986.5367 | 0 | 24.7951 | 49.2807 | 0 | 49.2807 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Utilisation des ressources d’énergie primaire non renouvelables utilisées en tant que matières premières | MJ | 536.186 | 495.4146 | 0 | 22.864 | 17.9074 | 0 | 17.9074 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Utilisation totale des ressources d’énergie primaire non renouvelables | MJ | 949065.2852 | 26884.3073 | 124.3871 | 1457.0208 | 920561.8465 | 37.7235 | 70.1339 | 2922.5316 | 0 | 0 | 0 | 917569.181 | 0 |  | Utilisation totale des ressources d’énergie primaire non renouvelables (énergie primaire et ressources d'énergie primaire utilisées comme matières premières) | MJ | 351294.8794 | 13500.6407 | 62.4641 | 1343.5456 | 336370.5244 | 17.7045 | 25.485 | 2922.5316 | 0 | 0 | 0 | 333422.5078 | 0
Utilisation de matière secondaire | kg | 89.7575 | 84.349 | 0 | 5.4084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Utilisation de matière secondaire | kg | 47.3452 | 42.358 | 0 | 4.9872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Utilisation de combustibles secondaires renouvelables | MJ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Utilisation de combustibles secondaires renouvelables | MJ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Utilisation de combustibles secondaires non renouvelables | MJ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Utilisation de combustibles secondaires non renouvelables | MJ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Utilisation nette d’eau douce | m3 | 256903.546 | 87.1755 | 0.00078836 | 4.5641 | 256811.7494 | 0.056195 | 0.0058062 | 0.30048 | 0 | 0 | 0 | 256811.4431 | 0 |  | Utilisation nette d’eau douce | m3 | 93367.3993 | 43.7774 | 0.0003959 | 4.2086 | 93319.3865 | 0.026374 | 0.0021098 | 0.30048 | 0 | 0 | 0 | 93319.0839 | 0
Énergie primaire totale utilisée durant le cycle de vie | MJ | 1021362.1351 | 27446.1821 | 124.553 | 1469.4424 | 992283.8366 | 38.121 | 70.1372 | 2922.573 | 0 | 0 | 0 | 989291.1264 | 0 |  | Énergie primaire totale utilisée durant le cycle de vie | MJ | 377650.8308 | 13782.8005 | 62.5475 | 1354.9998 | 362432.5919 | 17.8911 | 25.4862 | 2922.573 | 0 | 0 | 0 | 359484.5328 | 0
Déchets dangereux éliminés | kg | 1355.5376 | 1301.82 | 0 | 32.8564 | 20.8467 | 0.014343 | 0.048486 | 0.35147 | 0 | 0 | 0 | 20.4468 | 0 |  | Déchets dangereux éliminés | kg | 691.8454 | 653.7421 | 0 | 30.2975 | 7.7989 | 0.0067315 | 0.017619 | 0.35147 | 0 | 0 | 0 | 7.4299 | 0
Déchets non dangereux éliminés | kg | 23289.1547 | 960.7238 | 0.31298 | 39.3848 | 22182.4748 | 106.2583 | 0.021025 | 0.46606 | 0 | 0 | 0 | 22181.9877 | 0 |  | Déchets non dangereux éliminés | kg | 8629.6691 | 482.452 | 0.15717 | 36.3174 | 8060.873 | 49.8695 | 0.0076401 | 0.46606 | 0 | 0 | 0 | 8060.3993 | 0
Déchets radioactifs éliminés | kg | 327.6824 | 0.23211 | 0.00022292 | 0.0092679 | 327.4403 | 0.0004845 | 5.8299e-05 | 0.046245 | 0 | 0 | 0 | 327.394 | 0 |  | Déchets radioactifs éliminés | kg | 119.1388 | 0.11656 | 0.00011194 | 0.0085461 | 119.0133 | 0.00022739 | 2.1185e-05 | 0.046245 | 0 | 0 | 0 | 118.9671 | 0
Composants destinés à la réutilisation | kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Composants destinés à la réutilisation | kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Matériaux destinés au recyclage | kg | 54.7152 | 8.0773 | 0 | 11.5235 | 0 | 35.1144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Matériaux destinés au recyclage | kg | 31.1622 | 4.0562 | 0 | 10.626 | 0 | 16.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Matériaux destinés à la récupération d’énergie | kg | 38.9242 | 5.7088e-07 | 0 | 1.3935 | 0 | 37.5306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Matériaux destinés à la récupération d’énergie | kg | 18.899 | 2.8668e-07 | 0 | 1.285 | 0 | 17.614 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Energie fournie à l’extérieur | MJ | 2.2857 | 0.22989 | 0 | 0.1289 | 0 | 1.9269 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Energie fournie à l’extérieur | MJ | 1.1386 | 0.11545 | 0 | 0.11887 | 0 | 0.90433 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
www.dedietrich-thermique.fr